Филиал АО «Ил» - Авиастар

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения по состоянию на I квартал 2026 года.

| № п/п | Диспетчерское наименование | Напряжение | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-1 | 10кВ | 2000кВА |
| 2 | ТП-458 | 0,4 кВ | 20кВА |

Исполнитель:

А.В.Емельянова

Тел:28-08-74