Пункт 19.

и) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;

Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ 31 августа 2006 г., 21 марта, 26 июля 2007 г., 14 февраля, 21 апреля, 15 июня, 2 октября 2009 г., 3 марта, 15 мая, 9 июня, 24 сентября 2010 г., 1 марта, 29 декабря 2011 г., 4 мая, 5 октября, 22 ноября, 20 декабря 2012 г., 20, 26, 29, 31 июля, 12, 26 августа, 12, 28 октября, 13, 21 ноября, 9 декабря 2013 г., 10, 20 февраля, 7 марта, 11 июня, 31 июля 2014 г., 13 марта 2015г.)) в следующем порядке:

1. Подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил (юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и заявителем в целях временного технологического присоединения), в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта филиала ПАО «Ил» - Авиастар. Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием личного кабинета.

- Согласно пункту 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в сетевую организацию:

- а) заявление о заключении договора, которое должно содержать следующие сведения, подтверждаемые приложенными к нему документами:

- реквизиты потребителя услуг по передаче электрической энергии или потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор;

- объемы и предполагаемый режим передачи электрической энергии с разбивкой по месяцам;

- объем присоединенной максимальной мощности и характер нагрузки энергопринимающих устройств (энергетических установок), присоединенных к сети, с ее распределением по каждой точке присоединения и с приложением акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- однолинейная схема электрической сети потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор);

- срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии;

- б) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

- в) проект договора - по желанию заявителя.

2. Заключение договора;

3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

4. Получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 31.08.2006 N 530, от 21.03.2007 N 168, от 26.07.2007 N 484, от 14.02.2009 N 114, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 15.06.2009 N 492, от 02.10.2009 N 785, от 03.03.2010 N 117, от 15.05.2010 N 341, от 09.06.2010 N 416, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129))

5. Осуществление филиалом ПАО «Ил» - Авиастар фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок и электрических сетей) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

6. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

7. Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

-Заявка на юридическое лицо или ИП мощность до 100кВт

Главному энергетику филиала ПАО «Ил» - Авиастар

___________________

ЗАЯВКА

на технологическое присоединение к электрическим сетям

Филиала ПАО «Ил» - Авиастар

_____________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

просит Вас заключить договор технологического присоединения энергопринимающего устройства ____________________________________________________________________________________,

(наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________

(место нахождения энергопринимающего устройства)

______________________________________________ к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар.

Планируемые сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) ___________________________________________.

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям ___________________________________________________________________.

Максимальная мощность энергопринимающего устройства _____ кВт .

Требуемый уровень напряжения _____________  (220/380 В; 6/10 кВ).

Требуемая категория надёжности электроснабжения  III  (третья).

Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) _______________

Приложение к заявке:

- Реквизиты Заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), включая банковские (для юридических лиц);

- Юридический и фактический адрес Заявителя;

- План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить;

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Заявителя (в случае если заявка подается представителем Заявителя).

Итого: на ___ листах.

«____» _______________ 20__ г.			Подпись: ___________  /____________ /								                           м.п.

Контактное лицо (с указанием контактного тел.) : __________________________________________

-Заявка на юридическое лицо или ИП мощность до 750кВт

Главному энергетику филиала ПАО «Ил» - Авиастар

____________________

ЗАЯВКА

на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар

____________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________

просит Вас заключить договор технологического присоединения энергопринимающего устройства ____________________________________________________________________________________,

(наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________

(место нахождения энергопринимающего устройства)

______________________________________________ к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар.

Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств ________________________________________________________.

(прописью)

Планируемые сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) ____________________________________________.

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям _____________

____________________________________________________________________________________.

Максимальная мощность энергопринимающего устройства _____ кВт .

Требуемый уровень напряжения _____________  (220/380 В; 6/10 кВ).

Требуемая категория надёжности электроснабжения ____ (______________).

(прописью)

Характер нагрузки (вид производственной деятельности) ___________________________________

____________________________________________________________________________________.

Приложение к заявке:

- Реквизиты Заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), включая банковские (для юридических лиц);

- Юридический и фактический адрес Заявителя;

- План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить;

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Заявителя (в случае если заявка подается представителем Заявителя).

Итого: на ___ листах.

«____» _______________ 20__ г.			Подпись: ___________  /____________ /

м.п.

Контактное лицо (с указанием контактного тел.) : __________________________________________

-Заявка на физическое лицо мощность до 15 кВт

Главному энергетику филиала ПАО «Ил» - Авиастар

___________________

ЗАЯВКА

на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар

_____________________________________________________________________________________(Фамилия Имя Отчество Заявителя)

____________________________________________________________________________________,

(паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ: серия, номер и дата выдачи)

проживающий по адресу _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(адрес прописки и адрес фактического проживания)

просит Вас заключить договор технологического присоединения энергопринимающего устройства ____________________________________________________________________________________,

(наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________

(место нахождения энергопринимающего устройства)

к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар.

Максимальная мощность энергопринимающего устройства _____ кВт, используемая для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Требуемое напряжение ______ (220 В / 380 В)

Требуемая категория надёжности электроснабжения  III  (третья)

Планируемый срок ввода в эксплуатацию « ___»  _________________ 20___г.

Приложение к заявке:

- План расположения энергопринимающего устройства, которое планируется присоединить (ситуационный план) на ______ листах;

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Заявителя (в случае если заявка подается представителем Заявителя).

Итого: на ___ листах.

«____» _______________ 20__ г.			Подпись: ___________  /____________ /

Контактные тел.: _______________________________________________________________

-  Заявка для других категорий заявителей

Главному энергетику филиала ПАО «Ил» - Авиастар

____________________

ЗАЯВКА

на технологическое присоединение к электрическим сетям Ф

____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта)

просит Вас заключить договор технологического присоединения энергопринимающего устройства ____________________________________________________________________________________,

(наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________

(место нахождения энергопринимающего устройства)

__________________________________________________ к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар

Максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов _____________________________

____________________________________________________________________________________.

Требуемый уровень напряжения _____________  (220/380 В; 6/10 кВ).

Требуемая категория надёжности электроснабжения ____ (______________).

(прописью)

Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств ________________________________________________________.

Характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения ____________________________

____________________________________________________________________________________.

Величина и обоснование величины технологической и аварийной брони ______________________

_____________________________________________________________________________________

Планируемые сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) ____________________________________________.

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям _____________

____________________________________________________________________________________.

Приложение к заявке:

- Реквизиты Заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), включая банковские (для юридических лиц);

- Юридический и фактический адрес Заявителя;

- План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить;

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя).

Итого: на ___ листах.

«____» _______________ 20__ г.			Подпись: ___________  /____________ /

(расшифровка)                        м.п.

Контактное лицо (с указанием контактного тел.) : __________________________________________

-  Заявка на временное подключение на срок до 6 месяцев

Главному энергетику филиала ПАО «Ил» - Авиастар

_________________

ЗАЯВКА

на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар

____________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта)

просит Вас заключить договор технологического присоединения энергопринимающего устройства ____________________________________________________________________________________,

(наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________

(место нахождения энергопринимающего устройства)

______________________________________________ к электрическим сетям филиала ПАО «Ил» - Авиастар.

Планируемые сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) ____________________________________________.

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям _____________

____________________________________________________________________________________.

Максимальная мощность энергопринимающего устройства _____ кВт .

Требуемый уровень напряжения _____________  (220/380 В; 6/10 кВ).

Требуемая категория надёжности электроснабжения  III  (третья).

Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) _______________

____________________________________________________________________________________.

Срок временного присоединения _______________________________________________________.

Приложение к заявке:

- Реквизиты Заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), включая банковские (для юридических лиц);

- Юридический и фактический адрес Заявителя;

- План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить;

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Заявителя (в случае если заявка подается представителем Заявителя).

Итого: на ___ листах.

«____» _______________ 20__ г.			Подпись: ___________  /____________ /

м.п.

Контактное лицо (с указанием контактного тел.) : ______________________________________

Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 Правил, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, заявителей, указанных в пунктах 13 и 14 Правил, а также заявителей, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается подстанция, к которой осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою присоединенную мощность).

Лица, заключившие соглашение о перераспределении присоединенной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление), сетевой организации, к сетевым объектам которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства указанных лиц.

В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств указанных лиц, местонахождение этих устройств (электрических сетей) указанных лиц и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем присоединенной и максимальной мощности, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток присоединенной мощности, и заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

В соглашении о перераспределении мощности должны быть предусмотрены следующие обязательства лица (лиц), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

изменение устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной и максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств;

внесение изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц (лица), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или подписание новых документов, фиксирующих объем присоединенной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность.