## Лист1 (hidden)
Отчетный период 2011 год
Наименование | ед.изм. | ВН | СН | НН | ВСЕГО
Баланс электрической энергии имощности
Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 110614.39 | 1788.766 | 115.483 | 112518.639
Отпуск электроэнергии из сети | тыс.кВт.ч. | 4132.691 | 17126.947 | 91259.001 | 112518.639
- на собственные нужды | тыс.кВт.ч. |  | 11675.47 | 91127.213 | 102802.683
- потребителям | тыс.кВт.ч. | 4132.691 | 5451.477 | 131.788 | 9715.956
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям | тыс.кВт.ч. | 4132.691 | 1025.945 | 131.788 | 5290.424
Потери электроэнергии в сетях сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 2126.602 | 1360.12 | 4243.07 | 7729.792
Относительные потери | % | 1.92 | 1.28 | 4.83 | 6.87
Затраты ЗАО "Авиастар-СП" на покупку потерь в собственных сетях | тыс.руб. | 6447.89 | 4123.9 | 12865.05 | 23436.83 | ср. тариф, руб/кВт.ч. | 3.032

## 2024
Отчетный период 2024 год
| п.19 г | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам:
№ абз | Наименование | ед.изм. | ВН | СН2 | НН | ВСЕГО
абз.2 | О балансе электрической энергии и мощности, в т.ч.
| Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 169728.334 | 2157.193 |  | 171885.527 | 10
| Отпуск электроэнергии из сети, в том числе: | тыс.кВт.ч. | 11.197 | 57585.692 | 113033.874 | 170630.763
| - на собственные нужды | тыс.кВт.ч. |  | 32975.849 | 112455.918 | 145431.767 | 970+980
| - потребителям | тыс.кВт.ч. | 11.197 | 13146.083 | 577.956 | 13735.236 | 700+720
| - территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | тыс.кВт.ч. |  | 11463.76 |  | 11463.76 | 750
| Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям | тыс.кВт.ч. | 11.197 | 2343.542 | 136.673 | 2491.412 | 700
| Потери электроэнергии в сетях сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 0.082 | 423.467 | 831.215 | 1254.764 | 990
| Относительные потери | % | 0 | 0.25 | 0.73 | 0.73
абз.3 | Затраты на оплату потерь, в т.ч. |  | 0 | 305.91 | 53.98 | 359.89
| Затраты филиала ПАО "Ил" - Авиастар на покупку потерь в собственных сетях | тыс.руб. | 0 | 305.91 | 53.98 | 359.89
| Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2022 г. | %
| источник опубликования решения |  | http://tarif.ekonom73.ru/law/7576.html
| Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, сроки их исполнения и источник финансрования |  | нет
| Покупка сетевыми организациями электричекой энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости |  | нет
| размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию | тыс.кВт.ч МВт | 0 | 0 | 0 | 0
абз.4 | перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов | Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка; Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный"
о техническом состоянии сетей, в том числе:
| о сводных данных об аварийных отключениях | аварийные отключения отсутствовали
| об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; | 0

## 2013 (hidden)
Отчетный период 2013 год
п.11 б | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
№ абз | Наименование | ед.изм. | ВН | СН | НН | ВСЕГО
абз.2 | О балансе электрической энергии и мощности, в т.ч.
абз.3 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 102515.978 | 1672.234 | 139.882 | 104328.094
| Отпуск электроэнергии из сети, в том числе: | тыс.кВт.ч. | 5543.224 | 7349.352 | 113.594 | 13006.17
| - на собственные нужды | тыс.кВт.ч. |  | 10121.411 | 78472.879 | 88594.29
| - потребителям | тыс.кВт.ч. | 4637.221 | 6068.432 | 122.361 | 10828.014
| - территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0
абз.4 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям | тыс.кВт.ч. | 4637.221 | 6068.432 | 122.361 | 10828.014
абз.5 | Потери электроэнергии в сетях сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 949.386 | 352.208 | 1400.504 | 2702.098
| Относительные потери | % | 0.93 | 0.36 | 1.54 | 2.59
абз.6 | Затраты на оплату потерь, в т.ч.
абз.7 | Затраты ЗАО "Авиастар-СП" на покупку потерь в собственных сетях | тыс.руб. | 3052.12 | 1132.29 | 4502.4 | 8686.81 | ср. тариф, руб/кВт.ч. | 3.2148
абз.8 | Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2013г. | % | 2.59
| источник опубликования решения |  | http://aviastar.minhost.ru/about/disclosure_of_information/
абз.10 | Покупка сетевыми организациями электричекой энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости |  | нет
абз.11 | размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию | тыс.кВт.ч МВт | 143,57 0,033 | 190,348 0,043 | 2,942 0,001 | 336,86 0,077 |  |  | 143.57 | 190.348 | 2.942 | 336.86
абз.12 | перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов | Ульяновская область, г Ульяновск, Промплощадка; Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | [6 empty] | 0.033 | 0.043 | 0.001 | 0.077
0,718 млн.кВт.ч
0,153 МВт
0.16396

## 2012 (hidden)
Отчетный период 2012 год
п.11 б | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
№ абз | Наименование | ед.изм. | ВН | СН | НН | ВСЕГО
абз.2 | О балансе электрической энергии и мощности, в т.ч.
абз.3 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 112414.508 | 1813.176 | 97.153 | 114324.837
| Отпуск электроэнергии из сети, в том числе: | тыс.кВт.ч. | 4637.221 | 17665.869 | 92021.747 | 114324.837
| - на собственные нужды | тыс.кВт.ч. |  | 11597.437 | 91899.386 | 103496.823
| - потребителям | тыс.кВт.ч. | 4637.221 | 6068.432 | 122.361 | 10828.014
| - территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0
абз.4 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям | тыс.кВт.ч. | 4637.221 | 6068.432 | 122.361 | 10828.014
абз.5 | Потери электроэнергии в сетях сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 2130.773 | 1516.886 | 4034.974 | 7682.633
| Относительные потери | % | 1.9 | 1.41 | 4.57 | 6.72
абз.6 | Затраты на оплату потерь, в т.ч.
абз.7 | Затраты ЗАО "Авиастар-СП" на покупку потерь в собственных сетях | тыс.руб. | 6174.04 | 4395.27 | 11691.58 | 22260.89 | ср. тариф, руб/кВт.ч. | 2.8976
абз.8 | Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2012г. | % | 2.59
| источник опубликования решения |  | http://aviastar.minhost.ru/about/disclosure_of_information/
абз.10 | Покупка сетевыми организациями электричекой энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости |  | нет
абз.11 | размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию | тыс.кВт.ч МВт | 303,346 0,069 | 397,725 0,091 | 6,554 0,001 | 707,625 0,161 |  |  | 303346 | 397725 | 6554 | 707625
абз.12 | перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов | Ульяновская область, г Ульяновск, Промплощадка; Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | [6 empty] | 69.068 | 90.557 | 1.492 | 161.117
0,718 млн.кВт.ч
0,153 МВт
0.16396

## 2011 (hidden)
Отчетный период 2011 год
№/п | Наименование | ед.изм. | ВН | СН | НН | ВСЕГО
п.11 б . Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
Баланс электрической энергии имощности
б.1 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 110614.39 | 1788.766 | 115.483 | 112518.639
| Отпуск электроэнергии из сети | тыс.кВт.ч. | 4132.691 | 17126.947 | 91259.001 | 112518.639
| - на собственные нужды | тыс.кВт.ч. |  | 11675.47 | 91127.213 | 102802.683
| - потребителям | тыс.кВт.ч. | 4132.691 | 5451.477 | 131.788 | 9715.956
| - территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0
б.2 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям | тыс.кВт.ч. | 4132.691 | 1025.945 | 131.788 | 5290.424 | мне кажется здесь нужно показывать потребителей и Ульяновскэнерго
б.3 | Потери электроэнергии в сетях сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 2126.602 | 1360.12 | 4243.07 | 7729.792 | утвержденные потери для потребителей?
| Относительные потери | % | 1.92 | 1.28 | 4.83 | 6.87
б.4 | Затраты ЗАО "Авиастар-СП" на покупку потерь в собственных сетях | тыс.руб. | 6447.89 | 4123.9 | 12865.05 | 23436.83 |  | ср. тариф, руб/кВт.ч. | 3.032
б.8 | размер фактических потерь.оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию | тыс.кВт.ч МВт | 0,314 0,065 | 0,403 0,087 | 0,001 0,001 | 0,718 0,153
б.9 | перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов | Ульяновская область, г Ульяновск, Промплощадка; Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный"
0,718 млн.кВт.ч
0,153 МВт

## 2010 (hidden)
Отчетный период 2010 год
№/п | Наименование | ед.изм. | ВН | СН 2 | НН | ВСЕГО
п.11 б . Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
Баланс электрической энергии имощности
б.1 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 108528.395 | 1613.865 | 65.058 | 110207.318
| Отпуск электроэнергии из сети | тыс.кВт.ч. | 4852.858 | 17941.468 | 91297.311 | 114091.637
| - на собственные нужды | тыс.кВт.ч. |  | 12423.879 | 91127.213 | 103551.092
| - потребителям | тыс.кВт.ч. | 4852.858 | 5517.589 | 170.098 | 10540.545
| - территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0
б.2 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям | тыс.кВт.ч. | 1398.694 | 1146.474 | 170.098 | 2715.266 | мне кажется здесь нужно показывать потребителей и Ульяновскэнерго
б.3 | Потери электроэнергии в сетях сетевой организации | тыс.кВт.ч. | 2078.374 | 1307.766 | 3852.811 | 7238.951 | утвержденные потери для потребителей?
| Относительные потери | % | 1.92 | 1.27 | 4.59 | 6.57
б.4 | Затраты ЗАО "Авиастар-СП" на покупку потерь в собственных сетях | тыс.руб. | 5677.35 | 3572.33 | 10524.45 | 19774.12 |  | ср. тариф, руб/кВт.ч. | 2.7316
б.8 | размер фактических потерь.оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию | тыс.кВт.ч МВт | 0,295 0,067 | 0,348 0,079 | 0,003 0,001 | 0,646 0,147
б.9 | перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов | Ульяновская область, г Ульяновск, Промплощадка; Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный"
г | Результат контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства. | [6 empty] | 0,646 млн.кВт.ч | 6,29% из сметы
0,147 МВт

## 2012 г рыба (hidden)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО "АВИАСТАР - СП" ЗА ___________ 2012 года
№/п | Наименование
п. 11 Сетевая организация раскрывает информацию:
| п.11 а. О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее-регулируемые товары (работы,услуги)), включая информацию о тарифах с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов: |  |  | ПЭБ
| - на услуги по передаче электрической энергии |  | до 01.03. ежегодно | ПЭБ
| - размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования |  | до 01.03. ежегодно | ПЭБ
1 | п.11 б . Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
2 | о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:
3 | об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования. Потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации; |  | до 01.03. ежегодно | БЭП
4 | об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; |  | до 01.03. ежегодно | БЭП
5 | о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения. Используемым для целей |  | до 01.03. ежегодно | БЭП
6 | о затратах на оплату потерь, в ом числе:
7 | о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях; |  | до 01.03. ежегодно | БЭП
8 | об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; |  | до 01.03. ежегодно | ПЭБ
9 | о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансировапния; |  | до 01.03. ежегодно | Ефимов
10 | о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости; |  | до 01.03. ежегодно | БЭП
11 | о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; |  | до 01.03. ежегодно | БЭП
12 | о перечне зон деятельности сетевой организации с детализаией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании; |  | до 01.03. ежегодно | БЭП
13 | п.11 б . О техническом состоянии сетей, в том числе:
14 | о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариятми или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; |  | до 01.03. ежегодно | Ефимов
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 1 | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 3 | аварийных отключений - 0
15 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0 | квартал | Ефимов
16 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | 0 | квартал | Ефимов
17 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указханием сроков (сводня информация) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства не производился | месяц | Ефимов
1 | п.11 в . О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российско й Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием колличества |  | месяц | Ефимов
2 | поданных заявок и объема мощности необходимого для их удовлетворения | поданых заявок - 0; объем мощности - 0 | месяц | Ефимов
3 | заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединенной мощности, сроках и плате по каждому договору | заключенных договоров - 0 ; объем присоединенной мощности - 0; срок и плата по каждому договору - 0. | месяц | ПЭБ
4 | аннулированных заявок на технологическое присоединение | 0 | месяц | ПЭБ
5 | выполненных присоединений и присоединенной мощности | выполненных присоединений - 0; присоединенная мощность - 0. | месяц | ПЭБ
1 | п. 11 г. О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения нагрузок и уровней напряжения |  | 1 п/г 2 п/г | БЭП
1 | п. 11 д. Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ,услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего уровня этих договоров |  | до 01.03. и в теч. 7 дней после запроса | БЭП ПЭБ
1 | п. 11 е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты. | присоединений - 0 ; мероприятия - не выполнялись | до 01.03. и в теч. 7 дней после запроса | Ефимов
| п. 11 ж. Об инвестиционных программах ( о проектах программ) и отчетах об их реализации, включая |  | до 01.03. ежегодно в теч. 10 дн. после утверждения инвестиционной программы
| отчеты о выполненных годовых планов капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционных программ) с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти |  |  | Ефимов
| планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством РФ, с указанием - характеристик сетевого оборудования, - даты расшиерения пропускной способности, - снижения потерь в сетях, - увеличения резерва для присоединения потребителей по каждому центу питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнителной власти (для объектов капитального строительства (основных строек), для объектов долгосрочных финансовых вложений указываются: * сроки начала и окончания строительства, * стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год, * основные проектные характеристики. |  |  | Ефимов
1 | п. 11 з. О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче , включая информацию:
2 | о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов) |  | до 01.03. ежегодно | Ефимов
3 | о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая оспользование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товарови предполагаемых объемов закупок.. |  | до 01.03. ежегодно | Ефимов

## 1 квартал 12 г (hidden)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО "АВИАСТАР - СП" ЗА 1 квартал 2012 года
№/п | Наименование
13 | п.11 б . О техническом состоянии сетей, в том числе:
14 | ос водных данных об аварийных отключениях в месяц по гранизам территориальных зон зон деятельности организации, вызванных авариятми или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 3 | аварийных отключений - 0
15 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0
16 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | 0
17 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указханием сроков (сводня информация) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства не производился
1 | п.11 в . О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российско й Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием колличества
2 | поданных заявок и объема мощности необходимого для их удовлетворения | поданых заявок - 0; объем мощности - 0
3 | заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединенной мощности, сроках и плате по каждому договору | заключенных договоров - 0 ; объем присоединенной мощности - 0; срок и плата по каждому договору - 0.
4 | аннулированных заявок на технологическое присоединение | 0
5 | выполненных присоединений и присоединенной мощности | выполненных присоединений - 0; присоединенная мощность - 0.
| п. 11 е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты. | присоединений - 0 ; мероприятия - не выполнялись

## январь (hidden)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО "АВИАСТАР - СП" ЗА ЯНВАРЬ 2012 года
№/п | Наименование
13 | п.11 б . О техническом состоянии сетей, в том числе:
14 | ос водных данных об аварийных отключениях в месяц по гранизам территориальных зон зон деятельности организации, вызванных авариятми или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 3 | аварийных отключений - 0
15 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0
16 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | 0
17 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указханием сроков (сводня информация) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства не производился
1 | п.11 в . О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российско й Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием колличества
2 | поданных заявок и объема мощности необходимого для их удовлетворения | поданых заявок - 0; объем мощности - 0
3 | заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединенной мощности, сроках и плате по каждому договору | заключенных договоров - 0 ; объем присоединенной мощности - 0; срок и плата по каждому договору - 0.
4 | аннулированных заявок на технологическое присоединение | 0
5 | выполненных присоединений и присоединенной мощности | выполненных присоединений - 0; присоединенная мощность - 0.
| п. 11 е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты. | присоединений - 0 ; мероприятия - не выполнялись

## февраль (hidden)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО "АВИАСТАР - СП" ЗА ФЕВРАЛЬ 2012 года
№/п | Наименование
13 | п.11 б . О техническом состоянии сетей, в том числе:
14 | ос водных данных об аварийных отключениях в месяц по гранизам территориальных зон зон деятельности организации, вызванных авариятми или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 3 | аварийных отключений - 0
15 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0
16 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | 0
17 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указханием сроков (сводня информация) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства не производился
1 | п.11 в . О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российско й Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием колличества
2 | поданных заявок и объема мощности необходимого для их удовлетворения | поданых заявок - 0; объем мощности - 0
3 | заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединенной мощности, сроках и плате по каждому договору | заключенных договоров - 0 ; объем присоединенной мощности - 0; срок и плата по каждому договору - 0.
4 | аннулированных заявок на технологическое присоединение | 0
5 | выполненных присоединений и присоединенной мощности | выполненных присоединений - 0; присоединенная мощность - 0.
| п. 11 е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты. | присоединений - 0 ; мероприятия - не выполнялись

## март (hidden)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО "АВИАСТАР - СП" ЗА МАРТ 2012 года
№/п | Наименование
13 | п.11 б . О техническом состоянии сетей, в том числе:
14 | ос водных данных об аварийных отключениях в месяц по гранизам территориальных зон зон деятельности организации, вызванных авариятми или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 3 | аварийных отключений - 0
15 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0
16 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | 0
17 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указханием сроков (сводня информация) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства не производился
1 | п.11 в . О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российско й Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием колличества
2 | поданных заявок и объема мощности необходимого для их удовлетворения | поданых заявок - 0; объем мощности - 0
3 | заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединенной мощности, сроках и плате по каждому договору | заключенных договоров - 0 ; объем присоединенной мощности - 0; срок и плата по каждому договору - 0.
4 | аннулированных заявок на технологическое присоединение | 0
5 | выполненных присоединений и присоединенной мощности | выполненных присоединений - 0; присоединенная мощность - 0.
| п. 11 е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты. | присоединений - 0 ; мероприятия - не выполнялись

## апрель (hidden)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО "АВИАСТАР - СП" ЗА МАЙ 2012 года
№/п | Наименование
13 | п.11 б . О техническом состоянии сетей, в том числе:
14 | ос водных данных об аварийных отключениях в месяц по гранизам территориальных зон зон деятельности организации, вызванных авариятми или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 3 | аварийных отключений - 0
15 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0
16 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | 0
17 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводня информация) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства не производился
1 | п.11 в . О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российско й Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием колличества
2 | поданных заявок и объема мощности необходимого для их удовлетворения | поданых заявок - 0; объем мощности - 0
3 | заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединенной мощности, сроках и плате по каждому договору | заключенных договоров - 0 ; объем присоединенной мощности - 0; срок и плата по каждому договору - 0.
4 | аннулированных заявок на технологическое присоединение | 0
5 | выполненных присоединений и присоединенной мощности | выполненных присоединений - 0; присоединенная мощность - 0.
| п. 11 е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты. | присоединений - 0 ; мероприятия - не выполнялись

## май (hidden)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО "АВИАСТАР - СП" ЗА ИЮНЬ 2012 года
№/п | Наименование
13 | п.11 б . О техническом состоянии сетей, в том числе:
14 | ос водных данных об аварийных отключениях в месяц по гранизам территориальных зон зон деятельности организации, вызванных аварияти или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, Чердаклинский район, ОСП "МА "Ульяновск-Восточный" | аварийных отключений - 0
| Ульяновская область, г. Ульяновск, Промплощадка 3 | аварийных отключений - 0
15 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0
16 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | 0
17 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводня информация) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства не производился
1 | п.11 в . О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российско й Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием колличества
2 | поданных заявок и объема мощности необходимого для их удовлетворения | поданых заявок - 0; объем мощности - 0
3 | заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединенной мощности, сроках и плате по каждому договору | заключенных договоров - 0 ; объем присоединенной мощности - 0; срок и плата по каждому договору - 0.
4 | аннулированных заявок на технологическое присоединение | 0
5 | выполненных присоединений и присоединенной мощности | выполненных присоединений - 0; присоединенная мощность - 0.
| п. 11 е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты. | присоединений - 0 ; мероприятия - не выполнялись