Паспорт (регламент) услуги сетевой организации  Филиала ПАО «Ил» - Авиастар

Согласование плана производства работ в охранной зоне линий электропередач, согласование проекта электроснабжения электроустановок, подключенных  от сетей Филиала ПАО «Ил» - Авиастар.

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки | В случае комплектности документов | Очное обслуживание | Ежедневно | Гражданский кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 24 .02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |
| 2 | Проверка проекта на соответствие требованиям действующих Норм и Правил | Составление акта о наличии нарушений действующих Норм и Правил (при наличии) | Очное обслуживание | В течение 30 календарных дней с момента предоставления документов |  |  |
| 3 | Согласование проекта инженерных сетей | Постановка печати «Согласовано» в проекте с указанием дополнительных условий (в случае отсутствия нарушений действующих Норм и Правил) | Очное обслуживание | В течение 30 календарных дней с момента предоставления документов |  |  |