## 1
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
Наименование (потребитель/ТСО): Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"
Договор энергоснабжения: АО "Межрегиональная энергосбытовая компания" Д-р №160-18/Э/РСК 703175 от 13.08.2018г.
Договор оказания услуг: ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" Д-р №58-юр от 31.01.2008г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2024/2025гг. Дата: 18.12.2024г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2024/2025гг. | [5 empty] | Нагрузка линий, МВт
№ п/п | Потребитель | Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение | Номер отключаемой линии | Номер очереди | Время отключения мин. | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Сокол | 1002б, 1007, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1019, 1023, 1025, 1026, 1029, 1033, 1035, 1036, 1038, 1043, 1047 |  |  | 2.232 | 2.544 | 1.032 | 3.624 | 1.824 | 2.472 | 2.232 | 4.296 | 2.688 | 4.7016 | 3.0024 | 3.1128 | 3.3072 | 2.928 | 2.9928 | 2.9232 | 2.8152 | 2.5032 | 2.4312 | 2.3832 | 2.5512 | 2.1864 | 3.1152 | 1.8432
2 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Беркут | 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026, 2028, 2029, 2033, 2036, 2038, 2040, 2044 |  |  | 3.708 | 4.212 | 3.612 | 3.456 | 4.26 | 3.972 | 3.816 | 4.464 | 5.292 | 6.948 | 7.38 | 6.804 | 7.32 | 6.3156 | 6.684 | 6.168 | 5.208 | 4.656 | 4.764 | 4.08 | 5.616 | 4.104 | 3.276 | 3.228
3 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Сокол ф. 1031 | плавильная установка ТПЧ - 250б плавильные печи ИС- 016б СЦХ - 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0
4 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Сокол ф. 1028 | Плавильные электропечи:ИСТ-016(3 шт.), ВСН-016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Сокол ф. 1015 | Вычислительная техника |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0.024
6 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Сокол ф. 1027 | Гальванические ванны, эл.печи |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0.72 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192
7 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Беркут ф. 2048 | Плавильные электропечи (5 шт.) |  |  | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 1.152 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
8 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Беркут ф. 2034 | Ванна анодирования, вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.36 | 0.288 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072
9 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Беркут ф. 2042 | Электропечи |  |  | 0.504 | 0.36 | 0.36 | 0.432 | 0.36 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.504 | 0.504 | 0.432 | 0.504 | 0.432 | 0.432 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 0.144 | 0.288
10 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Беркут ф. 2048 | Выпрямители хрома |  |  | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 1.152 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
11 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Беркут ф. 2001 | Электропечи |  |  | 0.1008 | 0.1008 | 0.1728 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1728 | 0.18 | 0.18 | 0.288 | 0.288 | 0.18 | 0.252 | 0.2448 | 0.2808 | 0.2448 | 0.1944 | 0.216 | 0.216 | 0.2304 | 0.1152 | 0.1224 | 0.0864 | 0.0864
12 | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ПС 110 кВ Беркут ф. 2022
Главный энергетик
Филиала ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" |  |  | ___________________________________ |  |  |  | А.А. Погодин тел.: 8 (831) 242-30-40

## 2
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
Наименование (потребитель/ТСО): Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"
Договор энергоснабжения: АО "Межрегиональная энергосбытовая компания" Д-р №160-18/Э/РСК 703175 от 13.08.2018г.
Договор оказания услуг: ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" Д-р №58-юр от 31.01.2008г.
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2024/2025 гг.
№ п/п | Уставка срабатывания АЧР 1 |  | Уставка срабатывания АЧР 2 |  | Уставка по ЧАПВ |  | Место установки | Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов | Наименование отключаемых потребителей | [5 empty] | Нагрузка линий, МВт
| частота, Гц | время, сек. | частота, Гц | время, сек. | частота, Гц | время, сек. |  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | 49.2 | 0.5 | 49.2 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Сокол | 1007,1009,1010,1028,1035 |  | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.672 | 0.288 | 1.1856 | 0.3264 | 0.0768 | 0.5472 | 0.384 | 0.3888 | 0.3552 | 0.3552 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2112 | 0.4512 | 0.2064 | 0.0672 | 0.1872
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 49.2 | 0.5 | 49.2 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Беркут | 2006,2009,2024,2036 |  | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.504 | 0.504 | 0.792 | 0.864 | 0.684 | 0.876 | 0.6276 | 0.672 | 0.624 | 0.456 | 0.624 | 0.552 | 0.336 | 0.504 | 0.288 | 0.288 | 0.168
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Сокол | вводы 6 кВ Т-1, Т-2 |  | 6.84 | 6.3 | 6.3 | 6.12 | 6.48 | 6.3 | 7.02 | 7.56 | 9.18 | 10.26 | 9.9 | 9.9 | 8.82 | 9.54 | 9.36 | 9.18 | 8.82 | 8.64 | 8.28 | 8.1 | 8.1 | 7.38 | 7.74 | 7.02
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.84 | 6.3 | 6.3 | 6.12 | 6.48 | 6.3 | 7.02 | 7.56 | 9.18 | 10.26 | 9.9 | 9.9 | 8.82 | 9.54 | 9.36 | 9.18 | 8.82 | 8.64 | 8.28 | 8.1 | 8.1 | 7.38 | 7.74 | 7.02
7 | 47.4 | 0.15 | 47.4 | 0.15 |  |  | ПС Новосормовская | фидера 6 кВ кроме 609,615,641,645,611,633
8 | 48.7 | 55 | 48.7 | 55
9 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Сокол | 1023,1026,1027,1029,1030,1034,1038,1043 |  | 0.72 | 1.44 | 0.48 | 1.8 | 1.2 | 1.92 | 0.72 | 2.784 | 1.44 | 3.444 | 2.124 | 2.292 | 2.136 | 2.076 | 2.052 | 2.016 | 1.896 | 1.752 | 1.596 | 1.56 | 1.452 | 1.332 | 1.584 | 1.464
10 | 48.8 | 50 | 48.8 | 50
11 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Беркут | вводы 6 кВ Т-1, Т-2 |  | 5.76 | 5.76 | 5.52 | 5.76 | 5.28 | 5.52 | 6.24 | 6.72 | 8.88 | 10.08 | 10.08 | 10.32 | 9.36 | 10.32 | 10.08 | 9.6 | 9.36 | 8.16 | 7.68 | 7.44 | 6.96 | 6.72 | 6.48 | 6
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.76 | 5.76 | 5.52 | 5.76 | 5.28 | 5.52 | 6.24 | 6.72 | 8.88 | 10.08 | 10.08 | 10.32 | 9.36 | 10.32 | 10.08 | 9.6 | 9.36 | 8.16 | 7.68 | 7.44 | 6.96 | 6.72 | 6.48 | 6
13 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Беркут | 2030,2042,2048 |  | 0.576 | 0.396 | 0.396 | 0.468 | 0.432 | 0.504 | 0.468 | 0.468 | 0.504 | 0.576 | 0.576 | 0.648 | 0.72 | 0.576 | 0.576 | 0.504 | 0.36 | 0.396 | 0.396 | 1.44 | 0.396 | 0.324 | 0.18 | 0.324
14 | 48.8 | 50 | 48.8 | 50
15 | 47.4 | 0.15 | 47.4 | 0.15 |  |  | ПС Новосормовская | вводы 6 кВ Т-1, Т-2
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Беркут | 2028,2032,2033,2034,2040 |  | 0.576 | 0.648 | 0.576 | 0.432 | 0.792 | 0.576 | 0.504 | 0.792 | 1.224 | 1.728 | 1.8 | 1.584 | 1.656 | 1.8 | 2.016 | 1.584 | 1.152 | 1.224 | 1.152 | 1.296 | 0.864 | 0.648 | 0.504 | 0.504
18 | 48.8 | 50 | 48.8 | 50
19 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Беркут | 2001,2002,2003,2007,2014,2016,2018,2020 |  | 1.5888 | 1.7808 | 1.4568 | 1.7328 | 1.8768 | 1.8768 | 1.6008 | 1.92 | 1.992 | 2.58 | 2.724 | 2.484 | 2.568 | 2.3928 | 2.3688 | 2.2728 | 1.9224 | 1.932 | 1.8 | 0.9024 | 2.1792 | 1.6464 | 1.5024 | 1.6344
20 | 48.8 | 50 | 48.8 | 50
21 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Сокол | 1015.1033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0.024
22 | 48.8 | 50 | 48.8 | 50
23 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Сокол | 1002а,1002б1011,1013,1015,1018 |  | 0.432 | 0.036 | 0.396 | 1.152 | 0.108 | 0.744 | 0.468 | 0.504 | 0.54 | 0.9264 | 0.5004 | 0.7044 | 0.5688 | 0.3492 | 0.3852 | 0.324 | 0.2844 | 0.2772 | 0.2532 | 0.3576 | 0.3576 | 0.3336 | 0.126 | 0.078
24 | 48.8 | 50 | 48.8 | 50
25 | 47.6 | 0.5 | 47.6 | 0.5 |  |  | ПС 110 кВ Беркут | 2004,2005,2008 |  | 0.252 | 0.252 | 0.396 | 0.288 | 0.324 | 0.252 | 0.324 | 0.432 | 0.54 | 0.684 | 0.792 | 0.72 | 0.54 | 0.612 | 0.576 | 0.54 | 0.504 | 0.504 | 0.432 | 0.252 | 0.288 | 0.18 | 0.072 | 0.18
26 | 48.8 | 50 | 48.8 | 50
Главный энергетик
Филиала ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" _______________________________ А.А. Погодин тел.: 8 (831) 242-30-40

## 3
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110/35/6 кВ
Наименование (потребитель/ТСО): Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"
Договор энергоснабжения: АО "Межрегиональная энергосбытовая компания" Д-р №160-18/Э/РСК 703175 от 13.08.2018г.
Договор оказания услуг: ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" Д-р №58-юр от 31.01.2008г.
Наименование потребителя ТСО | Территориальная принадлежность ПС к высоковольтному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (ВРЭС) | Территориальная принадлежность ПС к объединенному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (ВРЭС) | Диспетчерское наименование подстанций (электростанции) | Диспетчерское наименование - (авто) трансформатора; - линии электропередачи; - генератора; - трансформатора напряжения; - средства компенсации реактивной мощности | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25 С) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленой обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средсво компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи "-" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00:00 |  |  | 24:00:00
[9 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[9 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[9 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ВЛ 110 кВ Нижегородская ГЭС - Новосормовская с отпайками (ВЛ 132) |  | ПС 110 кВ Сокол | Т-1 | - | ТДН-16/110/6 | РПН | 110/6 | 2.88 | 1.62 | 285 | 2.7 | 1.44 | 277 | 2.52 | 1.44 | 272 | 2.52 | 1.44 | 272 | 2.7 | 1.44 | 274 | 2.52 | 1.44 | 269 | 2.88 | 1.44 | 292 | 3.06 | 1.44 | 304 | 3.6 | 1.8 | 381 | 4.14 | 1.98 | 403 | 3.6 | 1.8 | 384 | 3.96 | 1.8 | 392 | 3.6 | 1.8 | 370 | 3.78 | 1.98 | 382 | 3.6 | 1.62 | 372 | 3.6 | 1.8 | 367 | 3.6 | 1.62 | 359 | 3.6 | 1.62 | 360 | 3.42 | 1.8 | 353 | 3.42 | 1.62 | 345 | 3.42 | 1.44 | 328 | 3.06 | 1.62 | 322 | 3.24 | 1.44 | 313 | 2.88 | 1.62 | 301 | 2.7 | 1.44 | 287
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | [10 empty] | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ВЛ 110 кВ Луч - Новосормовская с отпайками (ВЛ 196) |  |  | Т-2 | - | ТДТН-25/110/10/6 | РПН | 110/10/6 | 3.96 | 2.52 | 427 | 3.6 | 2.7 | 418 | 3.78 | 2.7 | 408 | 3.6 | 2.52 | 408 | 3.78 | 2.7 | 416 | 3.78 | 2.7 | 433 | 4.14 | 2.88 | 459 | 4.5 | 2.88 | 502 | 5.58 | 3.78 | 611 | 6.12 | 4.14 | 695 | 6.3 | 3.96 | 690 | 5.94 | 3.96 | 665 | 5.22 | 3.24 | 580 | 5.76 | 3.96 | 642 | 5.76 | 3.78 | 635 | 5.58 | 3.78 | 641 | 5.22 | 3.6 | 579 | 5.04 | 3.06 | 540 | 4.86 | 3.06 | 523 | 4.68 | 3.06 | 517 | 4.68 | 2.88 | 501 | 4.32 | 2.88 | 477 | 4.5 | 2.88 | 473 | 4.14 | 2.7 | 457 | 3.78 | 2.88 | 434
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | [10 empty] | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.9 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 | [5 empty] | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
253
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ВЛ 110 кВ Луч-Кировская с отпайками (ВЛ 133) |  | ПС 110 кВ Беркут | Т-1 | - | ТДН-16/110/6 | РПН | 110/6 | 3.36 | 1.68 | 351 | 3.36 | 1.44 | 338 | 3.36 | 1.44 | 335 | 3.36 | 1.44 | 335 | 3.12 | 1.44 | 335 | 3.36 | 1.68 | 341 | 3.6 | 1.44 | 348 | 3.84 | 1.68 | 400 | 4.8 | 2.64 | 517 | 5.28 | 2.64 | 561 | 5.28 | 2.64 | 563 | 5.28 | 2.64 | 552 | 5.04 | 2.4 | 520 | 5.28 | 2.64 | 569 | 5.28 | 2.64 | 566 | 5.04 | 2.64 | 538 | 5.04 | 2.4 | 511 | 4.32 | 2.16 | 463 | 4.32 | 1.92 | 440 | 4.08 | 1.68 | 422 | 4.08 | 1.92 | 411 | 4.08 | 1.68 | 395 | 3.6 | 1.68 | 381 | 3.6 | 1.68 | 369 | 3.6 | 1.92 | 333
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | [10 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | ВЛ 110 кВ Нижегородская ГЭС - Новосормоская с отпайками (ВЛ 132) |  |  | Т-2 | - | ТДТН-25/110/10/6 | РПН | 110/10/6 | 2.4 | 1.44 | 271 | 2.4 | 1.68 | 257 | 2.16 | 1.44 | 253 | 2.4 | 1.68 | 256 | 2.16 | 1.44 | 248 | 2.16 | 1.68 | 259 | 2.64 | 1.68 | 273 | 2.88 | 1.68 | 315 | 4.08 | 2.4 | 461 | 4.8 | 2.64 | 517 | 4.8 | 2.64 | 536 | 5.04 | 2.64 | 525 | 4.32 | 2.4 | 486 | 5.04 | 2.88 | 534 | 4.8 | 2.88 | 529 | 4.56 | 2.64 | 500 | 4.32 | 2.4 | 460 | 3.84 | 2.4 | 422 | 3.36 | 1.92 | 382 | 3.36 | 1.92 | 357 | 2.88 | 1.92 | 325 | 2.64 | 1.68 | 295 | 2.88 | 1.68 | 292 | 2.4 | 1.68 | 287 | 2.4 | 1.68 | 260
Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | [10 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
Главный энергетик
Филиала ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" _______________________________ А.А. Погодин тел.: 8 (831) 242-30-40

## сводная табл. нагрузок
|  |  | Сводная таблица нагрузок |  |  |  | Дата: | 18.12.2024г.
Наименование потребителя: |  |  | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"
Договор энергоснабжения: |  |  | АО "МЭК" | [5 empty] | Д-р №160-18/Э/РСК 703175 от 13.08.2018г.
Договор оказания услуг: |  |  | ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" |  |  |  |  | Д-р №58-юр от 31.01.2008г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору (без сторонних), МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроизво-дственная | Двухставо-чные, кВт | Прочие односта вочные | Бюд- жетные | Социальнозначимые объекты
[7 empty] | Актив. мощность, | Реакт. мощность
[7 empty] | МВт | Мвар | [6 empty] | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0-1 | 8.0739 |  |  | 1.4221 | 0 | 0 | 9.496 |  | 2.5367 | 3.1797 | 0.031797 | 77.3907 |  | 4.33 | 12.0327 |  | 1.9507
1-2 | 8.0681 |  |  | 1.4211 | 0 | 0 | 9.4893 |  | 2.3478 | 3.1774 | 0.031774 | 77.336 |  |  | 11.8371 |  | 1.9493
2-3 | 8.0196 |  |  | 1.4126 | 0 | 0 | 9.4321 |  | 2.2651 | 3.1583 | 0.031583 | 76.8704 |  |  | 11.6973 |  | 1.9376
3-4 | 8.1839 |  |  | 1.4415 | 0 | 0 | 9.6254 |  | 2.2596 | 3.223 | 0.03223 | 78.4458 |  |  | 11.885 |  | 1.9773
4-5 | 8.3868 |  |  | 1.4772 | 0 | 0 | 9.864 |  | 2.2802 | 3.3029 | 0.033029 | 80.3901 |  |  | 12.1442 | 60015.3 | 2.0263
5-6 | 8.6506 |  |  | 1.5237 | 0 | 0 | 10.1743 |  | 2.6005 | 3.4068 | 0.034068 | 82.919 |  |  | 12.7748 |  | 2.09
6-7 | 9.7373 |  |  | 1.7151 | 0 | 0 | 11.4524 |  | 2.9424 | 3.8348 | 0.038348 | 93.3352 |  |  | 14.3948 |  | 2.3526
7-8 | 12.7697 |  |  | 2.2493 | 0 | 0 | 15.019 |  | 3.2008 | 5.029 | 0.05029 | 122.4023 |  |  | 18.2198 |  | 3.0853
8-9 | 14.2551 |  |  | 2.5109 | 0 | 0 | 16.766 |  | 3.4106 | 5.614 | 0.05614 | 136.6402 | 16.766 |  | 20.1766 |  | 3.4441
9-10 | 14.1869 |  |  | 2.4989 | 0 | 0 | 16.6857 |  | 3.5082 | 5.5871 | 0.055871 | 135.986 |  |  | 20.1939 |  | 3.4276
10-11 | 13.9088 |  |  | 2.4499 | 0 | 0 | 16.3587 |  | 3.5614 | 5.4776 | 0.054776 | 133.321 |  |  | 19.9201 |  | 3.3605
11-12 | 12.7141 |  |  | 2.2395 | 0 | 0 | 14.9536 |  | 3.5334 | 5.0071 | 0.050071 | 121.8691 |  |  | 18.487 |  | 3.0718
12-13 | 13.7344 |  |  | 2.4192 | 0 | 0 | 16.1536 |  | 3.4802 | 5.409 | 0.05409 | 131.6493 |  |  | 19.6338 |  | 3.3183
13-14 | 13.5011 |  |  | 2.3781 | 0 | 0 | 15.8792 |  | 3.5881 | 5.3171 | 0.053171 | 129.413 |  |  | 19.4673 |  | 3.262
14-15 | 13.1136 |  |  | 2.3098 | 0 | 0 | 15.4235 |  | 3.5466 | 5.1645 | 0.051645 | 125.6988 |  |  | 18.9701 |  | 3.1683
15-16 | 12.0198 |  |  | 2.1172 | 0 | 0 | 14.137 |  | 3.7692 | 4.7337 | 0.047337 | 115.2139 |  |  | 17.9062 |  | 2.9041
16-17 | 11.017 |  |  | 1.9405 | 0 | 0 | 12.9575 |  | 3.9547 | 4.3388 | 0.043388 | 105.6015 |  |  | 16.9122 |  | 2.6618
17-18 | 10.3531 |  |  | 1.8236 | 0 | 0 | 12.1767 |  | 3.9781 | 4.0773 | 0.040773 | 99.238 |  |  | 16.1548 |  | 2.5014
18-19 | 9.819 |  |  | 1.7295 | 0 | 0 | 11.5485 |  | 4.0438 | 3.8669 | 0.038669 | 94.1182 |  |  | 15.5922 |  | 2.3723
19-20 | 9.2737 |  |  | 1.6335 | 0 | 0 | 10.9072 |  | 4.0102 | 3.6522 | 0.036522 | 88.8915 |  |  | 14.9173 |  | 2.2406
20-21 | 8.7676 |  |  | 1.5443 | 0 | 0 | 10.312 |  | 3.9209 | 3.4529 | 0.034529 | 84.0407 |  |  | 14.2328 |  | 2.1183
21-22 | 8.6748 |  |  | 1.528 | 0 | 0 | 10.2027 |  | 3.6954 | 3.4163 | 0.034163 | 83.1506 |  |  | 13.8981 |  | 2.0959
22-23 | 8.4566 |  |  | 1.4895 | 0 | 0 | 9.9461 |  | 3.2339 | 3.3304 | 0.033304 | 81.0595 |  |  | 16637 |  | 2.0432
23-24 | 8.2348 |  |  | 1.4505 | 0 | 0 | 9.6853 |  | 2.8456 | 3.2431 | 0.032431 | 78.9333 |  |  | 12.5308 |  | 1.9896
Всего за сутки | 253.9203 |  |  | 44.7254 | 0 | 0 | 298.6457 |  | 78.5134 | 100 | 1 | 2433.9142 |  |  | 377.1591 | 241.1535 | 61.349
Электропотребление за месяц |  |  |  | 1162.86 | 0 | 0 | 9258.0176 |  | 2433.9142
|  |  |  | 44.7254 | 26 | 31 | Из суточной ведомости |  | 1840.469
|  |  |  | 1162.86 | 19.274 | 0 |  |  | 61.349
|  |  |  | 44.7254 | 0.74131 | 0 |  | 1001 | 3.66 | 4392 | [5 empty] | 1719.678
[5 empty] | 0.741 | 0 |  | 1001б | 2.52 | 6048
[8 empty] | 1016 | 2.51 | 4016
|  |  |  | 1162.86 |  |  |  | 1020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1270776
[8 empty] | 1032 | 0.25 | 400 |  |  | 905711
[8 empty] | 1045 | 11.16 | 13392
[8 empty] | 1048 | 4.54 | 5448
Главный энергетик | [7 empty] | 2012 | 2.54 | 9144
филиала ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | [6 empty] | А.А.Погодин |  |  | 38824
исп.Царева А.Н.
т. 242-37-99
Note on G42: Автор: жилой дом не выделяем
Note on E44: Автор: по декабрю 2023

## ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт
Дата: 18.12.2024г. |  |  |  |  | Наименование потребителя: |  |  | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"
[5 empty] | Договор энергоснабжения: |  |  | АО "МЭК" | [12 empty] | Д-р №160-18/Э/РСК 703175 от 13.08.2018г.
[5 empty] | Договор оказания услуг: |  |  | ПАО "Россети Центр и Приволжье" - Нижновэнерго | [12 empty] | Д-р №58-юр от 31.01.2008г.
Часы | Нагрузка по расчетным приборам учета, МВт | [17 empty] | Итого с учетом сторонних (сумма колонок 13+14+15) | Сторонние потребители | Всего по договору без сторонних потребителей
| п/с "Сокол" т.1 ЛЭП - 132 | п/с "Сокол" т.2 ЛЭП - 196 | п/с "Беркут" т.1 ЛЭП - 133 | п/с "Беркут" т.2 ЛЭП - 132 | п/с "Беркут" ТСН - К - 40 | [10 empty] | итого по напряжению ВН | итого по напряжению СН2 | итого по напряжению НН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0-1 | 2.673 | 3.744 | 3.336 | 2.2776 | 0.002064 | [10 empty] | 12.0327 |  |  | 12.0327 | 2.5367 | 9.496 | 8.2153 |  |  | 3.669 | 1000 | 0.003669
1-2 | 2.5974 | 3.6576 | 3.3072 | 2.2728 | 0.002064 | [10 empty] | 11.8371 |  |  | 11.8371 | 2.3478 | 9.4893 | 8.3224 |  |  | 2.256 |  | 0.002256
2-3 | 2.5488 | 3.6288 | 3.288 | 2.2296 | 0.002064 | [10 empty] | 11.6973 |  |  | 11.6973 | 2.2651 | 9.4321 | 8.3492 |  |  | 2.256 |  | 0.002256
3-4 | 2.6208 | 3.7422 | 3.3048 | 2.2152 | 0.002048 | [10 empty] | 11.885 |  |  | 11.885 | 2.2596 | 9.6254 | 8.5643 |  |  | 2.272 |  | 0.002272
4-5 | 2.6064 | 3.8718 | 3.3552 | 2.3088 | 0.002048 | [10 empty] | 12.1442 |  |  | 12.1442 | 2.2802 | 9.864 | 8.7876 |  |  | 1.424 |  | 0.001424
5-6 | 2.8242 | 4.1094 | 3.4128 | 2.4264 | 0.002032 | [10 empty] | 12.7748 |  |  | 12.7748 | 2.6005 | 10.1743 | 8.962 |  |  | 1.456 |  | 0.001456
6-7 | 3.0546 | 4.563 | 3.888 | 2.8872 | 0.002 | [10 empty] | 14.3948 |  |  | 14.3948 | 2.9424 | 11.4524 | 10.0108 |  |  | 2.368 |  | 0.002368
7-8 | 3.7008 | 5.4738 | 4.86 | 4.1832 | 0.001952 | [10 empty] | 18.2198 |  |  | 18.2198 | 3.2008 | 15.019 | 13.4869 |  |  | 2.336 |  | 0.002336
8-9 | 3.9942 | 6.183 | 5.2584 | 4.74 | 0.00104 | [10 empty] | 20.1766 |  |  | 20.1766 | 3.4106 | 16.766 | 15.0924 |  |  | 2.32 |  | 0.00232
9-10 | 3.762 | 6.2046 | 5.3016 | 4.9248 | 0.000928 | [10 empty] | 20.1939 |  |  | 20.1939 | 3.5082 | 16.6857 | 14.917 |  |  | 2.32 |  | 0.00232
10-11 | 3.8628 | 5.94 | 5.2392 | 4.8768 | 0.001296 | [10 empty] | 19.9201 |  |  | 19.9201 | 3.5614 | 16.3587 | 14.6243 |  |  | 2.336 |  | 0.002336
11-12 | 3.6198 | 5.355 | 4.9968 | 4.5144 | 0.00096 | [10 empty] | 18.487 |  |  | 18.487 | 3.5334 | 14.9536 | 13.2039 | 20.1939 |  | 2.304 |  | 0.002304
12-13 | 3.708 | 5.7006 | 5.3472 | 4.8768 | 0.001248 | [10 empty] | 19.6338 |  |  | 19.6338 | 3.4802 | 16.1536 | 14.4434 |  |  | 2.288 |  | 0.002288
13-14 | 3.6252 | 5.706 | 5.316 | 4.8192 | 0.000928 | [10 empty] | 19.4673 |  |  | 19.4673 | 3.5881 | 15.8792 | 14.2047 | 16.766 | 5.1015 | 2.288 |  | 0.002288
14-15 | 3.6036 | 5.6718 | 5.0808 | 4.6128 | 0.001072 | [10 empty] | 18.9701 |  |  | 18.9701 | 3.5466 | 15.4235 | 13.7817 | 9.4321 |  | 2.304 |  | 0.002304
15-16 | 3.5802 | 5.2434 | 4.8744 | 4.2072 | 0.00096 | [10 empty] | 17.9062 |  |  | 17.9062 | 3.7692 | 14.137 | 12.4942 |  |  | 2.32 |  | 0.00232
16-17 | 3.5892 | 4.9482 | 4.512 | 3.8616 | 0.001216 | [10 empty] | 16.9122 |  |  | 16.9122 | 3.9547 | 12.9575 | 11.2707 | 4.0438 |  | 2.368 |  | 0.002368
17-18 | 3.528 | 4.8186 | 4.3032 | 3.504 | 0.001008 | [10 empty] | 16.1548 |  |  | 16.1548 | 3.9781 | 12.1767 | 10.4426 |  |  | 2.368 |  | 0.002368
18-19 | 3.4344 | 4.7574 | 4.1208 | 3.2784 | 0.001232 | [10 empty] | 15.5922 |  |  | 15.5922 | 4.0438 | 11.5485 | 9.7838 |  |  | 2.384 |  | 0.002384
19-20 | 3.2742 | 4.6458 | 4.0392 | 2.9568 | 0.001312 | [10 empty] | 14.9173 |  |  | 14.9173 | 4.0102 | 10.9072 | 9.197 |  |  | 2.384 |  | 0.002384
20-21 | 3.2148 | 4.4208 | 3.888 | 2.7072 | 0.002032 | [10 empty] | 14.2328 |  |  | 14.2328 | 3.9209 | 10.312 | 8.5544 |  |  | 2.384 |  | 0.002384
21-22 | 3.1104 | 4.3542 | 3.7392 | 2.6928 | 0.001536 | [10 empty] | 13.8981 |  |  | 13.8981 | 3.6954 | 10.2027 | 8.4274 | 15.0924 |  | 2.384 |  | 0.002384
22-23 | 2.8962 | 4.1364 | 3.6192 | 2.5272 | 0.001024 | [10 empty] | 13.18 |  |  | 13.18 | 3.2339 | 9.9461 | 8.3142 |  |  | 1.184 |  | 0.001184
23-24 | 2.7 | 3.9258 | 3.5352 | 2.3688 | 0.001024 | [10 empty] | 12.5308 |  |  | 12.5308 | 2.8456 | 9.6853 | 8.3014 |  |  | 1.12 |  | 0.00112
Всего | 78.129 | 114.8022 | 101.9232 | 82.2696 | 0.035088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.1591 |  |  | 377.1591 | 78.5134 | 298.6457 |  |  |  | 53.093
| 20.7151 | 30.4387 | 27.0239 | 21.813 | 0.0093032
[16 empty] | 11314.7726 |  |  | 11314.7726 | 44.6832
Главный энергетик | [15 empty] | 5963.757 | 198.7919
филиала ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | [10 empty] | А.А. Погодин

## сводная по суб. и аренд.
|  | Сводная таблица нагрузок |  |  |  | Дата: 18.12.2024г.
субабонентов и сторонних потребителей
Наименование потребителя: |  |  | Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"
Договор энергоснабжения: |  |  | АО "МЭК" |  |  |  |  | Д-р №160-18/Э/РСК 703175 от 13.08.2018г.
Договор оказания услуг: |  |  | ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" |  |  |  |  | Д-р №58-юр от 31.01.2008г.
Часы | Субабоненты и сторонние потребители, МВт
| Субабоненты, МВт | [5 empty] | Сторонние , МВт
| ООО "Версус" | ОАО "ДСК-2" | ООО "Раско-Энергосервис" | ООО "Энергосистема НН" | Прочие субабоненты, МВт | Итого субабоненты, МВт | ООО "Специнвестпроект" | Итого сторонние, МВт
0-1 | 0.15386 | 0.2248 | 0.049126 | 0.1073 | 0.88704 | 1.4221 | 2.5367 | 2.5367
1-2 | 0.15375 | 0.22464 | 0.049091 | 0.10723 | 0.88641 | 1.4211 | 2.3478 | 2.3478
2-3 | 0.15282 | 0.22329 | 0.048796 | 0.10658 | 0.88107 | 1.4126 | 2.2651 | 2.2651
3-4 | 0.15596 | 0.22787 | 0.049796 | 0.10877 | 0.89913 | 1.4415 | 2.2596 | 2.2596
4-5 | 0.15982 | 0.23351 | 0.05103 | 0.11146 | 0.92141 | 1.4772 | 2.2802 | 2.2802
5-6 | 0.16485 | 0.24086 | 0.052635 | 0.11497 | 0.9504 | 1.5237 | 2.6005 | 2.6005
6-7 | 0.18556 | 0.27112 | 0.059247 | 0.12941 | 1.0698 | 1.7151 | 2.9424 | 2.9424
7-8 | 0.24334 | 0.35555 | 0.077699 | 0.16971 | 1.4029 | 2.2493 | 3.2008 | 3.2008
8-9 | 0.27165 | 0.39691 | 0.086736 | 0.18946 | 1.5661 | 2.5109 | 3.4106 | 3.4106
9-10 | 0.27035 | 0.39501 | 0.086321 | 0.18855 | 1.5586 | 2.4989 | 3.5082 | 3.5082
10-11 | 0.26505 | 0.38726 | 0.08463 | 0.18485 | 1.5281 | 2.4499 | 3.5614 | 3.5614
11-12 | 0.24228 | 0.354 | 0.07736 | 0.16898 | 1.3968 | 2.2395 | 3.5334 | 3.5334
12-13 | 0.26173 | 0.38241 | 0.083568 | 0.18254 | 1.5089 | 2.4192 | 3.4802 | 3.4802
13-14 | 0.25728 | 0.37591 | 0.082149 | 0.17943 | 1.4833 | 2.3781 | 3.5881 | 3.5881
14-15 | 0.2499 | 0.36512 | 0.079791 | 0.17429 | 1.4407 | 2.3098 | 3.5466 | 3.5466
15-16 | 0.22905 | 0.33467 | 0.073135 | 0.15975 | 1.3206 | 2.1172 | 3.7692 | 3.7692
16-17 | 0.20994 | 0.30675 | 0.067034 | 0.14642 | 1.2104 | 1.9405 | 3.9547 | 3.9547
17-18 | 0.19729 | 0.28826 | 0.062994 | 0.1376 | 1.1374 | 1.8236 | 3.9781 | 3.9781
18-19 | 0.18711 | 0.27339 | 0.059744 | 0.1305 | 1.0788 | 1.7295 | 4.0438 | 4.0438
19-20 | 0.17672 | 0.25821 | 0.056427 | 0.12325 | 1.0189 | 1.6335 | 4.0102 | 4.0102
20-21 | 0.16708 | 0.24412 | 0.053347 | 0.11652 | 0.96326 | 1.5443 | 3.9209 | 3.9209
21-22 | 0.16531 | 0.24153 | 0.052782 | 0.11529 | 0.95305 | 1.528 | 3.6954 | 3.6954
22-23 | 0.16115 | 0.23546 | 0.051455 | 0.11239 | 0.92909 | 1.4895 | 3.2339 | 3.2339
23-24 | 0.15692 | 0.22928 | 0.050105 | 0.10944 | 0.90472 | 1.4505 | 2.8456 | 2.8456
Всего за сутки | 4.8388 | 7.0699 | 1.545 | 3.3747 | 27.897 | 44.7254 | 78.5134 | 78.5134
Электропотребление за месяц | 125.808 | 183.818 | 40.17 | 87.742
| 150.24 | 183.818 | 79.921 | 87.742 | 725.322 | 1227.043 | 2355.4008
| 5.7785 | 7.0699 | 3.0739 | 3.3747
| 125.808 | 183.818 | 40.17 | 87.742
| 4.8388 | 7.0699 | 1.545 | 3.3747
Главный энергетик
филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" | [5 empty] | А.А.Погодин
тел.242-33-45
Версус
| 2015 | 2016 | 100
1 | 176874 | 198336 | 112.1341
2 | 172992 | 173712 | 100.4162
3 | 154320 | 172112 | 111.5293
4 | 171408 | 198720 | 115.9339
5 | 167736 | 152256 | 90.7712 | 106.1569
6 | 188136 | 199424.16 | 106
ДС,К
| 2015 | 2016 | 100
1 | 261903 | 159099 | 60.7473
2 | 299657 | 231813 | 77.3594
3 | 188516 | 175683 | 93.1926
4 | 200378 | 168485 | 84.0836
5 | 129701 | 108118 | 83.3594 | 79.7485
6 | 114303 | 90716.6667 | 79.3651
Раско
| 2015 | 2016 | 100
1 | 77775 | 81126 | 104.3086
2 | 112543 | 84253 | 74.8629
3 | 93826 | 76358 | 81.3826
4 | 95217 | 61743 | 64.8445
5 | 75698 | 48121 | 63.5697 | 77.7937
6 | 53179 | 41224.031 | 77.5194
Агапов
| 2015 | 2016 | 100
1 | 83806 | 81126 | 96.8021
2 | 89558 | 84253 | 94.0765
3 | 81338 | 76358 | 93.8774
4 | 82971 | 61743 | 74.4152
5 | 88706 | 48121 | 54.2477 | 82.6838
6 | 95680 | 79074.3802 | 82.6446
Note on B37: Автор: по декабрю 22 (Версус, ДСК, Раско)
Note on B40: Автор: по декабрю 2023г.